## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：郑州市四港联动大道南延新建工程 机电监控 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则 | 0
2 | 800 | 监控系统 | 0
3 | 第100章至第800章合计 |  | 0
4 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
5 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
6
7
8 | 投标报价 |  | 0
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 工程量清单表
工程量清单表
合同段：郑州市四港联动大道南延新建工程 机电监控 | [6 empty] | 标表2
第100章 总 则
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-4 | 工程管理软件（暂估金额） |  | 总额 | 1 |  | 0
第100章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元
清单 第 1 页 | [5 empty] | 共 3 页
工程量清单表
合同段：郑州市四港联动大道南延新建工程 机电监控 | [6 empty] | 标表2
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
800-1 | 监控分中心（所）设备
800-1-8 | 交换机
800-1-8-1 | 光纤收发器 |  | 套 | 13 |  | 0
800-1-8-2 | 1.名称:控制主机（含电源、网络二合一防雷器、包含防雷接地施工、接地极） |  | 套 | 6 |  | 0
800-1-8-3 | 工业交换机 |  | 套 | 14 |  | 0
800-2 | 监控分中心附属设施 |  |  |  |  | 0
800-2-3 | 配电箱 |  |  |  |  | 0
800-2-3-1 | 配电箱 |  | 台 | 14 |  | 0
800-3 | 监控系统软件 |  |  |  |  | 0
800-3-2 | 应用软件 |  |  |  |  | 0
800-3-2-1 | 卡口软件扩容、视频监控软件扩容 |  | 项 | 1 |  | 0
800-4 | 外场设备 |  |  |  |  | 0
800-4-4 | 室外球型遥控摄像机 |  |  |  |  | 0
800-4-4-1 | 300万抓拍单元 |  | 套 | 18 |  | 0
800-4-4-2 | 700万抓拍单元（含10mL型碳钢八棱杆，灯杆材质:热沉浸镀锌、喷塑，立柱：6500mm，壁厚：10mm，臂长:长度10000mm，壁厚5.5mm） |  | 套 | 19 |  | 0
800-4-4-3 | 1.类型:高清数字摄像机 2.规格、型号:球机3.含电源防雷器、数据防雷器、摄像机立柱 |  | 套 | 14 |  | 0
800-4-4-4 | 信号灯检测器 |  | 套 | 6 |  | 0
800-5 | 供电系统 |  |  |  |  | 0
800-5-1-1 | 环境补光灯 |  | 套 | 84 |  | 0
800-6 | 光电缆工程 |  |  |  |  | 0
800-6-1 | 电缆 |  |  |  |  | 0
800-6-1-1 | 电源线VV22-2*6 |  | m | 2800 |  | 0
800-6-5 | 音频线缆 |  |  |  |  | 0
800-6-5-1 | 220VAC电源线RVV-3*1 |  | m | 1200 |  | 0
800-6-5-2 | 闪光灯控制线RVVP-2*1 |  | m | 720 |  | 0
800-6-6 | 网线 |  |  |  |  | 0
800-6-6-1 | 网线UTP-6 |  | m | 280 |  | 0
800-6-7 | 光缆 |  |  |  |  | 0
800-6-7-1 | 12芯光缆 |  | m | 1200 |  | 0
800-6-11 | 热镀锌电缆保护钢管 |  |  |  |  | 0
800-6-11-1 | 2孔Φ100*8横穿过路镀锌钢管 |  | m | 450 |  | 0
800-6-12 | HDPE 子管 |  |  |  |  | 0
800-6-12-1 | DN50碳素波纹管 |  | m | 600 |  | 0
800-11 | 防雷系统设备 |  |  |  |  | 0
800-11-1 | 接地网调试 |  | 系统 | 1 |  | 0
800-12 | 设备基础（含土方、接地） |  |  |  |  | 0
800-12-1 | 1.名称:立杆基础 2.备注:1700*1500*2180 3.其他:详见图纸及相关技术规范 |  | 个 | 19 |  | 0
800-12-2 | 1.名称:摄像机基础 2.混凝土强度:C25 3.混凝土运距:自行考虑 4.做法:1000*1000*1300混凝土基础，其他详见图纸，含基础开挖土方清运 5.含接地做法 6.其他:详见图纸及相关技术规范 |  | 个 | 14 |  | 0
清单 第 2 页 | [5 empty] | 共 3 页
工程量清单表
合同段：郑州市四港联动大道南延新建工程 机电监控 | [6 empty] | 标表2
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
800-13 | 人（手）孔
800-13-1 | 1.名称:交通井 2.规格尺寸:500*500*700 3.含井盖、管材、水泥浇灌、水泥粉砌、开挖基坑施工等 4.其他:详见图纸及相关技术规范 |  | 座 | 19 |  | 0
800-14 | 备件、专用工具 |  |  |  |  | 0
800-14-1 | 运营商网络租用（14个点位） |  | 项 | 1 |  | 0
800-16 | 系统调试费 |  |  |  |  | 0
800-16-1 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  | 0
800-17 | 土方开挖及回填 |  |  |  |  | 0
800-17-1 | 挖土方 |  | m3 | 472.5 |  | 0
800-17-2 | 回填土 |  | m3 | 472.5 |  | 0
第800章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元
清单 第 3 页 | [5 empty] | 共 3 页