## 【标表1】投标报价汇总表_(2009范本)
投标报价汇总表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则 | 40000
2 | 800 | 监控系统 | 290000
3 | 1000 | 通信系统 | 0
4 | 1100 | 供配电系统 | 0
5 | 1200 | 照明系统 | 0
6 | 1500 | 10KV外接 | 0
7 | 第100章至第1500章合计 |  | 330000
8 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 330000
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 创优基金（200章-1500章）*1.5% |  | 0
11 | 不可预见费 |  | 0
12 | 评标价 |  | 0
13 | 投标报价 |  | 330000
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 工程量清单表
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第100章 总 则
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 |  | 总额 | 1 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-1 | 竣工文件 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费（含扬尘污染防治费） |  | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 |  | 总额 | 1 |  | 0
102-5 | 保通费（暂估价） |  | 总额 | 1 | 40000 | 40000
103-5 | 供水与排污设施 |  | 总额 | 1 |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 |  | 总额 | 1 |  | 0
107-1 | 联合设计 |  | 总额 | 1 |  | 0
第100章 合计 人民币 |  | 40000 |  | 元
清单 第 1 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
800-1 | 监控分中心设备
800-1-1 | 服务器
800-1-1-1 | 双机热备份服务器 |  | 套 | 1 |  | 0
800-1-1-2 | 流媒体服务器 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-4 | 工作站
800-1-2-1 | 交通监控管理计算机 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-2-2 | 彩色图形计算机 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-2-3 | 信息查询计算机 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-2-4 | 前置通信计算机 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-2-5 | 通信控制计算机 |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-7 | 打印机
800-1-7-1 | 彩色激光打印机（可A3、A4幅面打印） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-7-3 | 黑白激光打印机（可A3、A4幅面打印） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-8 | 交换机
800-1-8-1 | 以太网交换机（24口） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-11 | 视频控制矩阵
800-1-11-5 | 视频控制切换矩阵（32×16，含控制设备） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-12 | 分配器
800-1-12-2 | 视频分配器（32入48出） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-13 | 节点光端机
800-1-13-2 | 节点光端机（局端） |  | 台 | 5 |  | 0
800-1-14 | 主监视器
800-1-14-3 | 主监视器（26'真彩液晶监视器） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-17 | 拼接屏
800-1-17-1 | 多屏幕拼接控制器（含软件） |  | 套 | 1 |  | 0
800-1-17-7 | 55"LED拼接屏 |  | 块 | 4 |  | 0
800-1-20 | 数字硬盘录像机
800-1-20-4 | 数字硬盘录像机（32路）（含12T硬盘） |  | 台 | 1 |  | 0
800-1-23 | 综合控制台 |  | 套 | 1 |  | 0
800-2 | 监控分中心附属设施
800-2-1 | 交流不间断电源(UPS)
800-2-1-2 | 三相UPS 30KVA |  | 台 | 1 |  | 0
800-2-4 | 机柜 |  | 套 | 2 |  | 0
800-3 | 监控系统软件
800-3-1 | 系统软件
800-3-1-2 | 数据库软件 |  | 套 | 1 |  | 0
800-3-1-3 | 防病毒软件 |  | 套 | 1 |  | 0
800-3-2 | 应用软件
800-3-2-1 | 监控系统应用软件（暂估价） |  | 套 | 1 | 120000 | 120000
800-3-2-2 | 交通地理信息系统（暂估价） |  | 套 | 1 | 80000 | 80000
800-4 | 外场设备
800-4-1 | 车辆检测器
800-4-1-1 | 线圈式车辆检测器 |  | 套 | 2 |  | 0
800-4-2 | 环境检测设备
清单 第 2 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
800-4-2-1 | 气象检测器：含杆、避雷针等 |  | 套 | 1 |  | 0
800-4-3 | 室外枪式遥控摄像机
800-4-3-1 | 枪式摄像机：含杆、接地系统等 |  | 套 | 15 |  | 0
800-4-5 | 门架式可变情报板
800-4-5-4 | 门架式可变情报板：1*1m(全彩）+1*10m(红绿双基色） |  | 套 | 3 |  | 0
800-4-8 | 悬臂式可变信息标志
800-4-8-1 | F型可变情报板：F型可变情报板）1.6m（H）×3.2m（W）（含显示板、控制器、机箱、立柱、基础(2.7m×2.2m×2.0m)、避雷针装置及安装附件） |  | 套 | 3 |  | 0
800-4-13 | 节点光端机（局端）
800-4-13-2 | 节点光端机（1路视频+1路反向数据） |  | 台 | 15 |  | 0
800-4-13-3 | 节点光端机（2路数据） |  | 台 | 2 |  | 0
800-4-13-4 | 节点光端机（1路数据） |  | 台 | 5 |  | 0
800-4-16 | 太阳能黄闪灯：太阳能板+蓄电池供电(含立柱） |  | 套 | 74 |  | 0
800-5 | 供电系统
800-5-1 | 太阳能供电系统
800-5-1-1 | 摄像机太阳能供电系统 |  | 套 | 5 |  | 0
800-6 | 光电缆工程
800-6-1 | 直埋VV22低压电缆
800-6-1-1 | 电力电缆：VV22-2×6 |  | 米 | 150 |  | 0
800-6-1-2 | 电力电缆：VV22-2×10 |  | 米 | 1210 |  | 0
800-6-1-3 | 电力电缆：VV22-2×16 |  | 米 | 2130 |  | 0
800-6-1-4 | 电力电缆：VV22-2×25 |  | 米 | 5100 |  | 0
800-6-1-5 | 电力电缆：VV22-2×35 |  | 米 | 2400 |  | 0
800-6-4 | 视频线缆
800-6-4-2 | SYV-75-5 |  | m | 2000 |  | 0
800-6-13 | 控制电缆：KVVP-19*1.5 |  | 米 | 1540 |  | 0
800-6-14 | 接地极（热镀锌角钢） |  | 个 | 127 |  | 0
800-6-15 | 电力电缆分线箱 |  | 个 | 11 |  | 0
800-6-16 | SDH网专线（包含SDH专线传输设备）（暂估价） |  | 处 | 1 | 60000 | 60000
800-8 | 养护工区安防系统
800-8-1 | 红外对射探头 |  | 对 | 12 |  | 0
800-8-2 | 对射探头报警主机：含报警解码盒、警号、电源 |  | 套 | 1 |  | 0
800-8-5 | 摄像机
800-8-5-1 | 摄像机：球形摄像机 |  | 台 | 10 |  | 0
800-8-5-2 | 红外摄像机 |  | 台 | 2 |  | 0
800-8-6 | 视频分配器
800-8-6-3 | 视频分配器：32入48出 |  | 台 | 1 |  | 0
800-8-7 | 硬盘录像机
800-8-7-1 | 硬盘录像机：8路输入(含6T硬盘） |  | 台 | 1 |  | 0
800-8-8 | 视频控制矩阵
800-8-8-3 | 视频控制矩阵：32路输入，16路输出；含控制键盘 |  | 台 | 1 |  | 0
800-8-9 | 26”液晶监视器 |  | 台 | 2 |  | 0
800-8-10 | 控制台 |  | 台 | 1 |  | 0
800-8-12 | 点对点光端机 |  | 对 | 12 |  | 0
清单 第 3 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第800章 监控系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
800-9 | 停车区监控
800-9-5 | 摄像机
800-9-5-1 | 摄像机：球形摄像机 |  | 套 | 10 |  | 0
800-9-5-2 | 红外摄像机 |  | 套 | 2 |  | 0
800-9-6 | 视频分配器
800-9-6-3 | 视频分配器：32入48出 |  | 台 | 1 |  | 0
800-9-7 | 硬盘录像机
800-9-7-1 | 硬盘录像机：8路输入(含6T硬盘） |  | 台 | 1 |  | 0
800-9-8 | 视频控制矩阵
800-9-8-2 | 视频控制矩阵：32*16，含控制键盘 |  | 台 | 1 |  | 0
800-9-9 | 26”液晶监视器 |  | 台 | 4 |  | 0
800-9-10 | 视频线：SYV-75-5 |  | m | 2000 |  | 0
800-9-11 | 控制台 |  | 个 | 1 |  | 0
800-9-12 | 光端机
800-9-12-1 | 点对点光端机 |  | 对 | 12 |  | 0
800-9-12-2 | 光端机（远端）（1路视频+1路反向数据） |  | 个 | 4 |  | 0
800-12 | 设备基础（含接地）
800-12-1 | 黄闪灯基础 |  | 个 | 74 |  | 0
800-12-3 | 气象检测设备基础 |  | 个 | 1 |  | 0
800-12-4 | 室外枪式遥控摄像机基础 |  | 个 | 15 |  | 0
800-12-6 | 门架式可变信息标志基础 |  | 对 | 3 |  | 0
800-12-8 | 悬臂式可变信息标志基础 |  | 个 | 3 |  | 0
800-12-9 | 分线箱基础 |  | 个 | 11 |  | 0
800-14 | 备件、专用工具
800-14-1 | 备件（暂估价） |  | 项 | 1 | 30000 | 30000
800-14-2 | 专用工具 |  | 项 | 1 |  | 0
800-15 | 培训
800-15-1 | 高级人员 |  | 人×周 | 2 |  | 0
800-15-2 | 维修技术人员 |  | 人×周 | 4 |  | 0
800-16 | 系统调试费 |  | 总额 | 1 |  | 0
第800章 合计 人民币 |  | 290000 |  | 元
清单 第 4 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第1000章 通信系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1000-8 | 光缆工程
1000-8-3 | 36芯单模光缆：GYTA-36B1，计量支付 |  | m | 39041 |  | 0
1000-8-5 | 4芯单模光缆：GYTA-4B1，从外场设备至原有主干光缆之间，计量支付 |  | m | 1000 |  | 0
1000-8-10 | 终端盒 |  | 套 | 4 |  | 0
1000-10 | 通信管道
1000-10-1 | 硅芯管（过桥管箱或隧道托架敷设）
1000-10-1-3 | 6孔φ40/33mm硅芯管：外径40mm，内径33mm（过桥管箱） |  | m | 1984 |  | 0
1000-10-4 | Φ40/33硅芯管（中分带内敷设）
1000-10-4-1 | 6孔φ40/33mm硅芯管：外径40mm，内径33mm（土质路段敷设、中砂包封） |  | m | 36277 |  | 0
1000-10-6 | 热镀锌钢管
1000-10-6-1 | 镀锌钢管：2φ100 |  | m | 568 |  | 0
1000-10-8 | 过桥玻璃钢管箱
1000-10-8-3 | 玻璃钢管箱（过桥保护）：高150mm，宽250mm、 |  | m | 1984 |  | 0
1000-10-8-4 | 玻璃钢管箱托架 |  | 套 | 992 |  | 0
1000-11 | 人手孔
1000-11-1 | 人井：2.2×1.4×2.2米（通信管道） |  | 个 | 39 |  | 0
1000-11-2 | 手井 |  | 个 | 19 |  | 0
第1000章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元
清单 第 5 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第1100章 供配电系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1100-1 | 沿线及服务管理站区
1100-1-1 | 干式变压器
1100-1-1-2 | 干式变压器（带外壳和风扇） |  | 台 | 2 |  | 0
1100-1-1-5 | 干式变压器（带外壳和风扇） |  | 台 | 1 |  | 0
1100-1-4 | 高压开关柜
1100-1-4-1 | 10KV进线柜 |  | 面 | 3 |  | 0
1100-1-4-2 | 出线柜 |  | 面 | 4 |  | 0
1100-1-4-4 | PT柜 |  | 面 | 3 |  | 0
1100-1-5 | 低压开关柜
1100-1-5-1 | 进线柜 |  | 面 | 3 |  | 0
1100-1-5-2 | 双电源切换柜 |  | 面 | 3 |  | 0
1100-1-5-3 | 馈线柜 |  | 面 | 6 |  | 0
1100-1-5-4 | 无功补偿柜 |  | 面 | 3 |  | 0
1100-1-5-8 | 直流屏 |  | 套 | 3 |  | 0
1100-1-5-9 | 信号箱 |  | 台 | 3 |  | 0
1100-1-5-10 | 微机保护装置 |  | 套 | 7 |  | 0
1100-1-5-11 | 负荷监控装置 |  | 套
1100-1-6 | 绝缘胶垫 |  | m2
1100-1-15 | ZRYJLV22高压电力电缆
1100-1-15-1 | ZRYJLV22-8.7/10KV-3×240mm2 |  | m | 45 |  | 0
1100-1-17 | 高压电缆终端头
1100-1-17-2 | 户外终端头（240mm2以内） |  | 个
1100-1-17-4 | 户内终端头（240mm2以内） |  | 个 | 6 |  | 0
1100-1-18 | 接地极
1100-1-18-2 | 角钢接地极（接地极L50*50*5 L=2500mm） |  | 根 | 12 |  | 0
1100-1-19 | 接地扁钢
1100-1-19-2 | 接地扁钢-50×5 |  | m | 210 |  | 0
1100-1-20 | 带型母线
1100-1-20-1 | 带型母线TMY-80x8 |  | m | 67.5 |  | 0
1100-1-20-3 | 带型母线TMY-50x5 |  | m | 135 |  | 0
1100-1-20-4 | 带型母线TMY-40x4 |  | m | 45 |  | 0
1100-1-21 | 电缆沟支架及基础槽钢
1100-1-21-1 | 基础槽钢 |  | kg | 1237.5 |  | 0
1100-1-21-2 | 电缆沟支架 |  | 套 | 80 |  | 0
1100-4 | 备件、专用工具
1100-4-2 | 专用工具 |  | 套 | 1 |  | 0
1100-5 | 培训费（区分技术工种设置细目）
1100-5-2 | 操作人员培训 |  | 人×周 | 4 |  | 0
1100-6 | 系统测试费 |  | 总额 | 1 |  | 0
第1100章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元
清单 第 6 页 | [5 empty] | 共 7 页
工程量清单表
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程 | [6 empty] | 标表2
第1200章 照明系统
子目号 | 子目名称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1200-1 | 沿线及服务管理站区
1200-1-1 | 组合型成套箱式变电站（100ＫＶA） |  | 台 | 2 |  | 0
1200-1-4 | YJV低压电力电缆（管道敷设）
1200-1-4-1 | 低压电缆 YJV22-1-4×25 |  | m | 1700 |  | 0
1200-1-12 | 顶管
1200-1-12-1 | 低压电缆过路管 CGCT-100/5 |  | m | 450 |  | 0
1200-1-15 | 接地极
1200-1-15-1 | 接地极（50×5×2500热镀锌角钢） |  | 根 | 18 |  | 0
1200-1-19 | 手孔 |  | 个 | 9 |  | 0
1200-1-22 | 高杆照明设备，H=30m,高压钠灯
1200-1-22-4 | 高杆灯（H=30m,12*NG600W)(含基础) |  | 套 | 6 |  | 0
第1200章 合计 人民币 |  | 0 |  | 元
清单 第 7 页 | [5 empty] | 共 7 页

## 10kv工程量清单
工程量清单
合同段：国道310中牟境改建工程机电工程--10kV供电线路
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合 价 | 其中
暂估价
1 | 030410001001 | 电杆组立 | 1.名称：电杆组立 2.杆型：单杆 3.砼杆：10m 4.杆坑：详见图纸 5.横担金具安装 6.绝缘子、绝缘子串组装安装 7.赔青、通道、永久占地 | 基 | 2 |  | 0
2 | 030410001002 | 电杆组立 | 1.名称：电杆组立 2.杆型：单杆 3.砼杆：12m 4.杆坑：详见图纸 5.横担金具安装 6.绝缘子、绝缘子串组装安装 7.赔青、通道、永久占地 | 基 | 11 |  | 0
3 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称：杆上避雷器安装 2.型号：HY5WDG-17/50T 3.横担安装 4.跳线 5.调试 | 组 | 12 |  | 0
4 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:JKLYJ-8.7/15-120mm2 2.敷设方式、部位:架空 | m | 70 |  | 0
5 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:ZRYJLV22-8.7/10KV-3*240 2.敷设方式、部位:排管 | m | 3300 |  | 0
6 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:地下电缆保护管 2.材质:cpvc 3.规格:DN167 4.其他:未尽事宜见图纸及相关规范 | m | 5290 |  | 0
7 | 030408003002 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:DN180 4.其他:未尽事宜见图纸及相关规范 | m | 820 |  | 0
8 | 030408003004 | 电缆保护管 | 1.名称:沿杆敷设电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.其他:未尽事宜见图纸及相关规范 | m | 80 |  | 0
9 | 030408003005 | 电缆保护管 | 1.名称:地下电缆保护管 2.材质:钢管 3.规格:DN150 4.其他:未尽事宜见图纸及相关规范 | m | 50 |  | 0
10 | 030410004001 | 杆上设备 | 1.名称：杆上隔离开关安装 2.型号： HGW9-12/630A 3.横担安装 4.跳线 5.调试 | 组 | 5 |  | 0
11 | 030410004002 | 杆上设备 | 1.名称：跌落式熔断器安装 2.型号：HPRW11-200G/6.3A 3.熔断器架 4.跳线 5.调试 | 套 | 2 |  | 0
12 | 030410004003 | 杆上设备 | 1.名称：户外高压真空断路器安装 2.型号：ZW32-12/D630-20(带保护) 3.断路器架 4.跳线 5.调试 | 组 | 3 |  | 0
13 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户外电缆终端头 冷缩 铝芯3*240 2.电压等级（kV):10KV | 个 | 16 |  | 0
14 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:户外电缆中间头 冷缩 铝芯3*240 2.电压等级（kV):10KV | 个 | 7 |  | 0
15 | 030408005001 | 电缆沟挖填 | 1.电缆沟挖填土方 2.其他:未尽事宜见图纸及相关规范 | m | 260 |  | 0
16 | 030409001001 | 接地装置 | 1.名称：接地装置 2.接地极安装 3.接地母线安装 4.调试 | 组 | 13 |  | 0
17 | 030410003001 | 导线架设 | 1.名称：铝芯聚乙烯绝缘架空导线 2.型号：JKLYJ-10KV-70mm2 3.赔青、通道 | km | 0.03 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0