## 【标表1】投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  | 标表1
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则 | 2109534.51
2 | 200 | 路 基 | 0
3 | 300 | 路 面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
6 | 1000 | 通信系统 | 0
7 | 1100 | 供配电系统 | 0
8 | 第100章至第1200章合计 |  | 2109534.51
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 250000
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 1859534.51
11 | 投标报价 |  | 2109534.51
清单 第 1 页 |  |  | 共 1 页

## 100章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 6300.7014 | 6300.7
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1 | 3000 | 3000
102 | 工程管理 |  |  |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 1850233.81 | 1850233.81
102-4 | 信息化系统（暂估价） | 总额 | 1 | 150000 | 150000
103 | 临时工程与设施 |  |  |  | 0
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） |  |  |  | 0
-a | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1 |  | 0
-b | 临时涵洞 | m | 23 |  | 0
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0
104 | 承包人驻地建设 |  |  |  | 0
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0
106 | 保通费（暂估价） | 总额 | 1 | 100000 | 100000
清单 第100章 合计 人民币 |  |  | 2109534.51 | 元

## 200章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场
-a-1 | 清除表土（含填前夯实） | m2 | 73329.5333 |  | 0
-b | 砍伐树木 | 棵 | 6853 |  | 0
-c | 挖除树根 | 棵 | 6853 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  | 0
-a | 水泥混凝土路面 | m3 | 487.5 |  | 0
-b | 沥青混凝土路面 | m3 | 430.32 |  | 0
-c | 稳定类（底）基层 | m3 | 1780.08 |  | 0
202-3 | 拆除结构物 |  |  |  | 0
-b | 混凝土结构 | m3 | 239.2 |  | 0
-c | 砖、石及其他砌体结构 | m3 | 447.5 |  | 0
203 | 挖方路基 |  |  |  | 0
203-1 | 路基挖方 |  |  |  | 0
-a | 挖土方 | m3 | 178564 |  | 0
-c | 挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土） |  |  |  | 0
-c-1 | 挖除生活垃圾 | m3 | 280 |  | 0
-c-2 | 挖除建筑垃圾 | m3 | 2441.6 |  | 0
-c-3 | 挖除下房土 | m3 | 1050 |  | 0
-d | 挖淤泥 | m3 | 5598.5 |  | 0
204 | 填方路基 |  |  |  | 0
204-1 | 路基填筑（包括填前压实） |  |  |  | 0
-a | 利用土方 | m3 | 153703.1379 |  | 0
-d | 借土填方 | m3 | 3934.7621 |  | 0
-h | 结构物台背回填 |  |  |  | 0
-h-1 | 5%水泥土台背 | m3 | 16339.3 |  | 0
-i | 锥坡及台前溜坡填土 |  |  |  | 0
-i-1 | 土 | m3 | 3171.3 |  | 0
-j | 处理路床 |  |  |  | 0
-j-1 | 水泥土处理路床 |  |  |  | 0
-j-1-1 | 5%水泥土处理路床 | m3 | 16794.7 |  | 0
-j-1-2 | 3%水泥土处理路床 | m3 | 13261.5 |  | 0
-j-1-3 | 超挖回填土方 | m3 | 26523 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理 |  |  |  | 0
205-1 | 软土路基处理 |  |  |  | 0
-c | 垫层 |  |  |  | 0
-c-1 | 碎石垫层（换填） | m3 | 1335 |  | 0
-d | 土工合成材料 |  |  |  | 0
-d-3 | 钢塑土工格栅 | m2 | 35438.9 |  | 0
-n | 强夯及强夯置换 |  |  |  | 0
-n-1 | 强夯 | m2 | 10229.5 |  | 0
-o | 地基冲击碾压 |  |  |  | 0
-o-1 | 冲击碾压 | m2 | 48700.2 |  | 0
205-9 | 墓穴、水塘处理 |  |  |  | 0
-b | 老路废料回填 | m3 | 2620 |  | 0
-c | 4%水泥土回填 | m3 | 45 |  | 0
-d | 换填土方 | m3 | 2978.5 |  | 0
205-10 | 杂填土地基处理 |  |  |  | 0
-a | 挖除杂填土 | m3 | 7614 |  | 0
-b | 换填土方 | m3 | 7614 |  | 0
207 | 坡面排水 |  |  |  | 0
207-1 | 边沟 |  |  |  | 0
-a | 浆砌片石 | m3 | 1931.9 |  | 0
-c | 现浇混凝土 |  |  |  | 0
-c-1 | C25 | m3 | 495.2 |  | 0
-e | 预制安装混凝土盖板 |  |  |  | 0
-e-1 | C30 | m3 | 334.6 |  | 0
-e-2 | 钢筋 |  |  |  | 0
-e-2-1 | 带肋钢筋 | kg | 61132.4 |  | 0
207-2 | 排水沟 |  |  |  | 0
-a | 浆砌片石 |  |  |  | 0
-a-1 | M7.5 | m3 | 1101.2 |  | 0
207-4 | 跌水与急流槽 |  |  |  | 0
-b | 浆砌片石 |  |  |  | 0
-b-1 | M7.5 | m3 | 855 |  | 0
-c | 现浇混凝土 |  |  |  | 0
-c-1 | C25 | m3 | 52.81 |  | 0
-i | 防渗土工布 | m2 | 1851.4 |  | 0
207-5 | 渗沟(盲沟) |  |  |  | 0
-a | 盲沟 |  |  |  | 0
-a-1 | 碎石 | m3 | 58.7 |  | 0
-a-2 | 反滤土工布 | m2 | 391.2 |  | 0
-a-3 | Φ100HDPE管 | m | 163 |  | 0
208 | 护坡、护面墙 |  |  |  | 0
208-1 | 护坡垫层 |  |  |  | 0
-a | 砂砾垫层 | m3 | 1458.2 |  | 0
208-3 | 浆砌片石护坡 |  |  |  | 0
-a | 满铺浆砌片石护坡 |  |  |  | 0
-a-1 | M7.5 | m3 | 2299.5 |  | 0
-b | 浆砌骨架护坡 |  |  |  | 0
-b-1 | M7.5 | m3 | 775.7 |  | 0
-b-2 | C20现浇混凝土护肩 | m3 | 11.7 |  | 0
-b-3 | 预制C20镶边石 | m3 | 65 |  | 0
208-5 | 护面墙 |  |  |  | 0
-a | 浆砌片（块）石护面墙 |  |  |  | 0
-a-1 | M7.5 | m3 | 1772.1 |  | 0
208-9 | 植物防护 |  |  |  | 0
-b | 喷播植草 | m2 | 6785.7 |  | 0
-d | 三维网植草防护 | m2 | 1658.9 |  | 0
208-11 | 检修踏步 |  |  |  | 0
-a | 踏步 |  |  |  | 0
-a-1 | 砂砾垫层 | m3 | 19 |  | 0
-a-2 | M7.5浆砌片石 | m3 | 30 |  | 0
209 | 挡土墙 |  |  |  | 0
209-5 | 混凝土挡土墙 |  |  |  | 0
-a | 混凝土 |  |  |  | 0
-a-1 | C20片石混凝土 | m3 | 142 |  | 0
-c | 2:8灰土垫层 | m3 | 64 |  | 0
-d | 反滤土工布 | m2 | 31 |  | 0
-f | 碎石反滤层 | m3 | 6 |  | 0
215 | 河道防护 |  |  |  | 0
215-1 | 河床铺砌 |  |  |  | 0
-a | 浆砌片石铺砌 |  |  |  | 0
-a-1 | M7.5 | m3 | 3712 |  | 0
215-2 | 导流设施（护岸墙、顺坝、丁坝、调水坝、锥坡） |  |  |  | 0
-a | 浆砌片石 |  |  |  | 0
-a-1 | M7.5浆砌片石锥坡 | m3 | 768.3 |  | 0
-b | 混凝土 |  |  |  | 0
-b-1 | C20预制 | m3 | 347.9 |  | 0
-d | 垫层 |  |  |  | 0
-d-2 | 砂砾垫层 | m3 | 222.6 |  | 0
清单 第200章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元

## 300章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-4 | 石灰稳定土垫层
-a | 厚160mm（8%） | m2 | 5185 |  | 0
304 | 水泥稳定土底基层、基层 |  |  |  | 0
304-1 | 水泥稳定土底基层 |  |  |  | 0
-a | 厚180mm |  |  |  | 0
-a-1 | 碎石 （水泥剂量3.5%） | m2 | 42864 |  | 0
304-2 | 搭板、埋板下水泥稳定土底基层 |  |  |  | 0
-a | 厚100mm |  |  |  | 0
-a-1 | 水泥稳定碎石（水泥剂量4%） | m3 | 96.4 |  | 0
-b | 厚150mm |  |  |  | 0
-b-1 | 水泥稳定砂砾（水泥剂量4.5%） | m3 | 144.6 |  | 0
304-3 | 水泥稳定土基层 |  |  |  | 0
-b | 厚180mm |  |  |  | 0
-b-1 | 碎石 （水泥剂量 4.5%） | m2 | 16213 |  | 0
-c | 厚360mm |  |  |  | 0
-c-1 | 碎石 （水泥剂量 4.5%） | m2 | 31514 |  | 0
306 | 级配碎（砾）石底基层、基层 |  |  |  | 0
306-1 | 级配碎石底基层 |  |  |  | 0
-a | 厚80mm | m2 | 466.5 |  | 0
308 | 透层和黏层 |  |  |  | 0
308-1 | 透层 |  |  |  | 0
-a | 乳化沥青透层 | m2 | 47569 |  | 0
308-2 | 黏层 |  |  |  | 0
-a | 改性乳化沥青黏层 | m2 | 53341 |  | 0
310 | 沥青表面处置与封层 |  |  |  | 0
310-2 | 封层 |  |  |  | 0
-a | 改性热沥青碎石封层 | m2 | 47569 |  | 0
311 | 改性沥青及改性沥青混合料 |  |  |  | 0
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  | 0
-a | 厚60mm | m2 | 46357 |  | 0
-b | 厚50mm | m2 | 23668 |  | 0
311-4 | 粗粒式改性沥青混合料路面 |  |  |  | 0
-a | 厚80mm | m2 | 41507 |  | 0
312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  | 0
312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  | 0
-a | 厚360mm（混凝土弯拉强度4.0MPa） | m3 | 118 |  | 0
312-2 | 钢筋 |  |  |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 1011.7 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 156.8 |  | 0
313 | 路肩培土、土路肩加固及路缘石 |  |  |  | 0
313-1 | 路肩培土 | m3 | 958.725 |  | 0
313-4 | 混凝土预制块加固土路肩 |  |  |  | 0
-a | C30 | m3 | 326.519 |  | 0
-b | 防渗土工布 | m2 | 1201.825 |  | 0
-c | 透水土工布 | m2 | 1602.4 |  | 0
-d | 碎、砾石反滤层 | m3 | 144.211 |  | 0
313-5 | 混凝土预制块路缘石 |  |  |  | 0
-a | C30路缘石 | m3 | 109.392 |  | 0
-b | C15混凝土垫层 | m3 | 1.8 |  | 0
314 | 路面及中央分隔带排水 |  |  |  | 0
314-2 | 纵向雨水沟（管） | m | 13.5 |  | 0
314-4 | 中央分隔带渗沟 |  |  |  | 0
-a | 纵向排水管 | m | 1717.9 |  | 0
-b | 横向排水管 | m | 420.4 |  | 0
315 | 其他路面 |  |  |  | 0
315-7 | 整齐块石路面 |  |  |  | 0
-b | 砖块路面 |  |  |  | 0
-b-1 | 6cm厚混凝土透水性面砖 | m2 | 405 |  | 0
-b-2 | 6cm厚盲道砖 | m2 | 45 |  | 0
清单 第300章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元

## 400章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
403 | 钢筋
403-1 | 基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 186623 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 613436 |  | 0
403-2 | 下部结构钢筋 |  |  |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 24900 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 933940 |  | 0
403-3 | 上部结构钢筋 |  |  |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 772 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 1358102 |  | 0
403-4 | 附属结构钢筋 |  |  |  | 0
-a | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 1200 |  | 0
-b | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 298397 |  | 0
-c | A3钢材 | kg | 629.5 |  | 0
403-5 | 钢箱梁 | kg | 1214329 |  | 0
404 | 基坑开挖及回填 |  |  |  | 0
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 74725 |  | 0
405 | 钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1 | 钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
-a | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
-a-1 | 桩径1.2m | m | 408 |  | 0
-a-2 | 桩径1.5m | m | 2058 |  | 0
-a-3 | 桩径1.6m | m | 1154 |  | 0
-a-4 | 桩径1.8m | m | 660 |  | 0
-a-5 | 桩径1.0m | m | 700 |  | 0
410 | 结构混凝土工程 |  |  |  | 0
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、桩系梁，但不包括桩基） |  |  |  | 0
-a | 桩系梁(按混凝土等级分列) |  |  |  | 0
-a-1 | C30 | m3 | 127.5 |  | 0
-a-2 | C20（垫层） | m3 | 14.8 |  | 0
-b | 承台 |  |  |  | 0
-b-1 | C30 | m3 | 1534 |  | 0
-b-2 | C20（垫层） | m3 | 114 |  | 0
410-2 | 混凝土下部结构 |  |  |  | 0
-a | 桥台混凝土 |  |  |  | 0
-a-1 | 肋形埋置式桥台 |  |  |  | 0
-a-1-1 | C40 | m3 | 74 |  | 0
-a-2 | 扶壁台 |  |  |  | 0
-a-2-1 | C40 | m3 | 65.6 |  | 0
-b | 桥墩混凝土 |  |  |  | 0
-b-1 | 圆柱式 |  |  |  | 0
-b-1-2 | C40 | m3 | 563.2 |  | 0
-b-2 | 方柱式 |  |  |  | 0
-b-2-1 | C40（35米以内） | m3 | 2476 |  | 0
-c | 盖梁混凝土 |  |  |  | 0
-c-3 | C40 | m3 | 1258.7 |  | 0
-c-4 | C20（垫层） | m3 | 120.9 |  | 0
-e | 耳背墙 |  |  |  | 0
-e-2 | C40 | m3 | 279.5 |  | 0
-f | 柱间系梁 |  |  |  | 0
-f-1 | C40 柱系梁 | m3 | 396.9 |  | 0
410-5 | 桥梁上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  | 0
-c | 箱梁湿接缝 |  |  |  | 0
-c-1 | C50 | m3 | 568 |  | 0
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 0
-c | 护栏(按混凝土等级分列) |  |  |  | 0
-c-1 | C40（含防腐涂料、密封膏、泡沫板） | m3 | 1024.9 |  | 0
-d | 桥头搭板(按混凝土等级分列) |  |  |  | 0
-d-1 | C30 | m3 | 338.8 |  | 0
-e | 抗震挡块、挡土板(按混凝土等级分列) |  |  |  | 0
-e-3 | C40 | m3 | 29.9 |  | 0
-e-5 | 橡胶块 |  |  |  | 0
-e-5-1 | 200×200×20mm | 块 | 228 |  | 0
-g | 支座垫石混凝土 |  |  |  | 0
-g-1 | C40小石子混凝土 | m3 | 34 |  | 0
-i | 管线盖板 |  |  |  | 0
-i-1 | C30 | m3 | 9.4 |  | 0
411 | 预应力混凝土工程 |  |  |  | 0
411-5 | 后张法预应力钢绞线 | kg | 242492 |  | 0
411-8 | 预制预应力混凝土上部结构 |  |  |  | 0
-e | 预应力箱梁 |  |  |  | 0
-e-1 | C50箱梁 | m3 | 4757.4 |  | 0
415 | 桥面铺装 |  |  |  | 0
415-2 | 水泥混凝土桥面铺装 |  |  |  | 0
-a | C50防水混凝土 | m3 | 1183.5 |  | 0
415-3 | 防水层 |  |  |  | 0
-b | 铺设防水层 | m2 | 12931.2 |  | 0
415-4 | 桥面排水 |  |  |  | 0
-a | 竖、横向集中排水管 |  |  |  | 0
-a-1 | 铸铁管 | 套 | 250 |  | 0
-a-3 | PVC管(直径100mm) | m | 1135 |  | 0
-b | 桥面边部碎石盲沟 | m3 | 6 |  | 0
-c | 玻纤格栅(0.45kg/m2) | m2 | 300 |  | 0
416 | 桥梁支座 |  |  |  | 0
416-1 | 板式橡胶支座 |  |  |  | 0
-a | GBZJH300x400x87(CR) | dm3 | 1002.24 |  | 0
-b | GBZJ600x700x150(CR) | dm3 | 4536 |  | 0
-c | GBZJ350x400x101(CR) | dm3 | 226.24 |  | 0
416-2 | 盆式支座 |  |  |  | 0
-a | GPZ4.0-ZX | 个 | 2 |  | 0
-b | GPZ4.0-SX | 个 | 4 |  | 0
-c | GPZ4.0-GD | 个 | 2 |  | 0
-d | GPZ4.0-HX | 个 | 4 |  | 0
417 | 桥梁接缝和伸缩装置 |  |  |  | 0
417-3 | 梳齿板型伸缩缝 |  |  |  | 0
-a | D-80型 | m | 158 |  | 0
-b | D-160型 | m | 47 |  | 0
420 | 盖板涵、箱涵 |  |  |  | 0
420-1 | 钢筋混凝土盖板涵 |  |  |  | 0
-a | 涵基开挖 |  |  |  | 0
-a-1 | 挖土方 | m3 | 1127.01 |  | 0
-b | 基础垫层 |  |  |  | 0
-b-1 | 砂砾垫层 | m3 | 35.92 |  | 0
-b-3 | C25砼垫层 | m3 | 22.9 |  | 0
-c | 混凝土台身基础 |  |  |  | 0
-c-1 | C30跨径4m以内 | m3 | 53 |  | 0
-e | 混凝土台身 |  |  |  | 0
-e-1 | C30跨径4m以内 | m3 | 56.1 |  | 0
-f | 浆砌片石台身 |  |  |  | 0
-f-1 | M7.5 | m3 | 245.4 |  | 0
-g | 预制混凝土盖板 |  |  |  | 0
-g-1 | C35 | m3 | 15.2 |  | 0
-i | 钢筋 |  |  |  | 0
-i-2 | 带肋钢筋（HPB400) | kg | 6265.2 |  | 0
-o | 跌水井、导流槽 |  |  |  | 0
-o-1 | C30 | m3 | 20.5 |  | 0
-q | 台帽、帽石、护栏基座 |  |  |  | 0
-q-1 | C30 | m3 | 44.59 |  | 0
-q-2 | 光圆钢筋 （HPB300) | kg | 995.9 |  | 0
-r | 改沟 |  |  |  | 0
-r-1 | M10浆砌片石 | m3 | 236 |  | 0
-u | 行车道板 |  |  |  | 0
-u-1 | C30预制 | m3 | 32.72 |  | 0
-u-2 | 光圆钢筋 （HPB300) | kg | 720.1 |  | 0
-u-3 | 带肋钢筋 （HPB400) | kg | 4368.4 |  | 0
-v | 现浇混凝土铺装 |  |  |  | 0
-v-1 | C30 | m3 | 14.9 |  | 0
-x | 钢塑土工格栅 | m2 | 192.4 |  | 0
420-4 | 钢筋混凝土箱形通道 |  |  |  | 0
-a | 涵基开挖 |  |  |  | 0
-a-1 | 挖土方 | m3 | 1372.6 |  | 0
-b | 基础垫层 |  |  |  | 0
-b-1 | 碎石垫层 | m3 | 165.9 |  | 0
-f | 现浇混凝土涵身 |  |  |  | 0
-f-1 | 现浇混凝土涵身 | m3 | 1536 |  | 0
-i | 钢筋 |  |  |  | 0
-i-2 | 带肋钢筋 （HPB400) | kg | 133125 |  | 0
-j | 现浇混凝土洞口基础 |  |  |  | 0
-j-1 | C25 | m3 | 54.1 |  | 0
-k | 混凝土洞口墙身 |  |  |  | 0
-k-1 | C25 | m3 | 203.8 |  | 0
-n | 洞口、洞内铺砌及截水墙 |  |  |  | 0
-n-1 | C25混凝土 | m3 | 18.6 |  | 0
-q | 台帽、帽石、护栏基座 |  |  |  | 0
-q-1 | C25 | m3 | 1.6 |  | 0
425 | 桥梁附属设施 |  |  |  | 0
425-2 | 桥墩防雷装置 |  |  |  | 0
-b | 100×40×4mm铜辫子 | m | 52 |  | 0
-c | 接地端子 | 套 | 44 |  | 0
425-3 | 电缆托架 | kg | 1400 |  | 0
清单 第400章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元

## 600章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
603 | 隔离栅和防落物网
603-5 | 防落物网 | m | 240 |  | 0
607 | 通信和电力管道与预埋（预留）基础 |  |  |  | 0
607-3 | 管道工程 |  |  |  | 0
-a | 通信排管（铺设直径125U-PVC管） | m | 5436.72 |  | 0
清单 第600章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元

## 1000章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第1000章 通信系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1000-10 | 通信管道
1000-10-6 | 热镀锌钢管
1000-10-6-5 | DN100镀锌钢管 | m | 2339.4 |  | 0
1000-10-11 | 7孔梅花管（过桥管箱或隧道托架敷设） |  |  |  | 0
1000-10-11-1 | 敷设7孔梅花管（一根7×φ32，共6根） | m | 2290 |  | 0
1000-11 | 人手孔 |  |  |  | 0
1000-11-2 | 手孔 | 个 | 29 |  | 0
清单 第1000章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元

## 1100章
工程量清单表
合同段：施工1标段（起讫桩号：K1+179~K3+410） |  |  |  |  | 标表2
清单 第1100章 供配电系统
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1100-1-21 | 电力排管
1100-1-21-1 | 电力排管（3*4孔cpvc150/8+2孔cpvc100/5） | m | 1719.39 |  | 0
1100-1-21-2 | 电力排管（桥梁段）（3*4孔cpvc150/8+2孔cpvc100/5） | m | 530.41 |  | 0
1100-1-21-3 | 电缆排管支管 | m | 146.3 |  | 0
1100-1-21-4 | 电力检查井（直通型） | 套 | 33 |  | 0
1100-1-21-5 | 电力检查井（三通型） | 套 | 5 |  | 0
1100-1-21-7 | 电缆警示带 | m | 1865.69 |  | 0
1100-1-21-8 | 电缆标识桩 | 套 | 40 |  | 0
1100-1-21-9 | 混凝土包封 | m3 | 1057.28 |  | 0
1100-1-21-10 | 混凝土垫层 | m3 | 247.3 |  | 0
1100-1-21-11 | 连接扁钢 | m | 4792.2 |  | 0
1100-1-21-12 | 接地角钢 | 根 | 156 |  | 0
1100-1-21-13 | 沟槽开挖及回填 | m3 | 5333.33 |  | 0
清单 第1100章 合计 人民币 |  |  | 0 | 元